Карта материально- технической базы ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 36 с.Месягутово муниципального района

Дуванский район Республики Башкортостан

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Юридический адрес: 452530 Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Месягутово,  пер. Строителей, 24.

Адрес электронной почты: ds_zk36@mail.ru

Фамилия, имя, отчество заведующей: Зайнуллина Ю.Б.

| № п/п | Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка, на котором расположено образовательное учреждение - (м2) |  | №2 – 3910 кв.м. №1 – 4421 кв.м. |
| 2 | Общая площадь всех зданий образовательного учреждения - (м2) |  | №2 – 363,7 кв.м. №1 – 752 кв.м. |
| 3 | Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: Для каждого здания и сооружения указать: а) год постройки; б) проектная мощность - (уч. мест); в) общее количество мест в соответствии с лицензионными показателями - (уч. мест); г) площадь - (м2); д) этажность - (кол-во) |  | Здание детского сада №2: №1: а) 1968г.(2009г.) – 1986г. б) 30 чел. – 90 чел. в) 30 чел. – 90 чел г) 363,7 кв. м. – 752 кв. м. д) 1-этажный. – 2-этажный Овощехранилище: г) 20,3 кв.м. – 65,5 кв.м. д) 1-этажный. – 1-этажный |
| 4 | Общее количество детей - (чел.) |  | 227 |
| 5 | Общее количество спальных, групповых, специализированных помещений и т.д. всего - (ед.) в том числе: а) групповых помещений(ед.); б) спальных помещений – (ед.); в) методических кабинетов – (ед.); г) логопедический кабинет –(ед); д) кабинет педагога-психолога-(ед); е) кабинет заведующей-(ед); ж) медицинский блок-(ед); з) туалетные комнаты-(ед); и) прачечная-(ед); к) кружковый кабинет л) кабинет ПДД-(ед); м) кабинет татарского языка-(ед); н) массажный кабинет о)физкультурный зал п)музыкальный зал |  | №1 №2 16 9 а) 4 а) 2 б) 3 б) 2 в) 1 г) 1 д) 1 е) 1 е) 1 ж) 1 ж) 1 з) 4 з) 2 и) 1 и) 1 п) 1 |
| 6 | Учреждение имеет или нет: |  |  |
| 6.1 | спортивный зал - (м2) размеры |  | Нет |
| 6.2 | Здание плавательного бассейна – (м2) Размеры бассейна - (длина - ширина) |  | Нет |
| 6.3 | учебно-опытный земельный участок, - (м2) |  | Нет |
| 7 | Имеет ли учреждение пищеблок – (м2) |  | №2 – 26 кв.м. №1 – 21 кв.м. |
| 8 | Здания ДОУ, требующие комплексного капитального ремонта – (наименование зданий, м2) |  | Здание №1 – 752 кв.м. требует: а) замена оконных блоков; б) замена кровли; в) замена водопровода; г) замена канализации; д) замена пола - 400 кв.м. |
| 9 | Дата проведения последнего комплексного капитального ремонта - (наименование зданий, м2) |  | Здание №2 (363,7 кв.м) – 2007г. |
| 10 | Здания, имеющие водопровод - (наименование зданий) |  | Имеется - №1, №2. |
| 11 | Количество зданий, отапливаемых посредством: а) центрального отопления б) собственной котельной в) котельной на бытовых котлах |  | 2: а) 2 |
| 12 | Здания, имеющие канализацию - (наименование зданий) |  | Имеется - №1, №2. |
| 13 | Наличие паспорта благоустройства - (да или нет) |  | Нет |
| 14 | Наличие медицинского блока - (да, м2 или нет) |  |  |
| 15 | Наличие медицинского пункта - (да, м2 или нет): - наименование кабинетов и их площади – (наимен., м2) |  | Медицинский кабинет: №1 – 12,3 кв.м. №2 – 8,4 кв.м. |
| 16 | Перечень автотранспортных средств (АТС), предназначенных для перевозки детей - (марка/ номерной знак/ год выпуска/ количество пассажирских мест/место парковки) |  | Нет |
| 16.1 | Из них: | - соответствующие ГОСТ Р 51160-98 - (марка/номерной знак); | – |
|  |  | - оборудованные аппаратурой ССН ГЛОНАСС -(марка/номерной знак). | – |
| 17 | Перечень АТС, предназначенных для хозяйственных нужд -(марка/номерной знак/год выпуска/место парковки) |  | – |
| 18 | Наличие паспорта дошкольного образовательного учреждения по безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) |  | Да |
| 19 | Обеспеченность персонала ДОУ носилками для эвакуации маломобильных групп детей – (да или нет) |  | Да |
| 20 | Оснащенность ДОУ учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (Противогазы, ГДЗК) - (в % от общего количества сотрудников и детей) |  | Нет |
| 21 | Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) |  | №1 – да №2 – да |
| 22 | Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да или нет) |  | Да, но не подключен |
| 23 | Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - (да или нет) |  | №1 – да №2 – да |
| 24 | Оснащенность молниезащитой - (да или нет) |  | №1 – да №2 – да |
| 25 | Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да или нет) |  | №1 – нет №2 – нет |
| 26 | Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед.) |  | №1 – нет №2 – нет |
| 27 | Удаление дошкольного образовательного учреждения от ближайшего пожарного подразделения - (км) |  | №1 – 3км №2 – 3,5км |
| 28 | Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол. или нет) |  | №1 – нет №2 – 1 рукав |
| 29 | Количество огнетушителей – (ед.) |  | №1 – 10 №2 – 4 |
| 30 | Наличие пожарной декларации - (да или нет) |  | Да |
| 31 | Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) |  | Нет |
| 32 | Наличие системы аварийного освещения – (да или нет) |  | №1 – нет №2 – нет |
| 33 | Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да или нет) |  | №1 – нет №2 – нет |
| 34 | Количество видеокамер (на территории /внутри здания) |  | №1 – нет №2 – нет |
| 35 | Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) - (да или нет) |  | №1 – нет №2 – нет |
| 36 | Наличие телефонной проводной (стационарной) связи - (да или нет), (кол-во абонентских номеров) |  | №1 – да, 2 шт. №2 – да, 2 шт. |
| 37 | Наличие ограждения территории ДОУ по всему периметру - (да исправно), (да не исправно), (отсутствует) |  | №1 – да, неисправно №2 – да, исправно |
| 38 | Наличие наружного освещения: - территории - (да или нет); - периметра ограждения – (да или нет). |  | Территория №1 – да Территория №2 – да |
| 39 | Охрана ДОУ специалистами (людьми) из: а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); б) ФГУП «Охрана» - (чел.); в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); г) штатные сторожа - (чел.); д) другие виды охраны - (чел.); е) физическая охрана отсутствует – (да или нет). |  | Штатные сторожа: №1 – 2 чел №2 – 2 чел. |
| 40 | Наличие системы контроля доступа - (да или нет) |  | Нет |
| 41 | Наличие технических средств охраны (звонок, домофон и т. п.) - (да или нет) |  | №1 – да №2 – да |
| 42 | Наличие паспорта антитеррористической защищенности ДОУ – (да или нет) |  | Имеется план |